| 附件： 2021年第二批市级挂牌督办整改重大事故隐患名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 督促整改责任地区（单位） | 重大隐患名称、部位 | 整改责任单位 | 整改措施 | 整改时限 |
| 1 | 启东市城市建设投资开发有限公司 | 启东城投商务楼二层地下室施工易引起坍塌 | 启东市城市建设投资开发有限公司 | 根据专家方案制作围挡 | 2021-10-30 |
| 2 | 汇龙镇 | 热处理车间西侧部分墙体坍塌 | 启东市卫红热处理厂 | 库房改造修缮 | 2021-11-15 |
| 3 |  | 油漆稀释剂暂存库没有与仓库有效分开，未安装可燃气体报警仪 | 南通曦美工艺礼品有限公司 | 安装可燃气体报警仪 | 2021-9-30 |
| 4 | 生命健康科技园 | 绿地健康科技产业园三期B地块8号楼管道电梯井硬隔离缺失 | 江苏建工项目部 | 停止施工并拉设警戒线 | 2021-9-30 |
| 5 | 合作镇 | 益泰桥年久失修、两侧护栏损坏 | 合作镇 | 拆除 | 2021-12-31 |
| 6 |  | 府前桥年久失修、桥面损坏 | 合作镇 | 拆除 | 2021-12-31 |
| 7 | 海复镇 | 复西北路与宁启铁路交汇处路面严重破损 | 海复镇 | 修缮 | 2021-10-30 |
| 8 | 启东经济开发区 | 粉尘爆炸场所干式除尘器未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | 南通佳立瑾机械加工有限公司 | 加装无焰泄爆装置 | 2021-9-30 |
| 9 |  | 喷涂车间未规范设置防爆电气设备设施。 | 启东涛元艺术装饰有限公司 | 安装防爆电气设备 | 2021-9-30 |
| 10 | 东海镇 | 东新公路桥（六滧河桥）年久失修、桥梁损坏 | 东海镇 | 拆除 | 2021-10-30 |
| 11 | 惠萍镇 | 河湾村河新桥年久失修、桥面损坏 | 惠萍镇 | 拆除 | 2021-10-30 |