南通市生态环境局行政处罚决定书

通05环罚〔2025〕7号

当事人：启东市吉云肉制品有限责任公司

统一社会信用代码：913206817037614639

法定代表人：季德云

住所：启东市东海镇大丰镇

一、环境违法事实和证据

根据网格线索，我局执法人员于2024年9月27日对你单位进行执法检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位主要从事青毛豆、蚕豆加工，加工过程中产生清洗废水，通过管道排至污水处理厂中间提升泵站，再排至污水处理厂处理。检查发现，你单位部分清洗废水由封堵不完全的排口溢出至西侧河道。经调查，你单位青毛豆加工周期为20天，由于污水处理厂的废水中间提升泵站提升速率无法满足废水排放量需求，出现部分清洗废水由封堵不完全的排口溢出情形，同时截至现场检查时，你单位尚未制定有关水污染事故的应急方案，也未能及时做好应急准备与应对，导致废水溢出后未能采取有关应急措施。上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第七十七条第一款之规定。

以上事实主要证据如下：

证据一、执法人员于2024年9月27日制作的现场检查（勘察）笔录一份；

证据二、执法人员于2024年11月7日、12月4日制作的调查询问笔录二份；

证据三、执法人员2024年9月27日、11月7日拍摄的取证照片、视频证据一组；

证据四、启东市吉云肉制品有限责任公司于2024年11月7日提供的营业执照复印件一份；

证据五、启东市吉云肉制品有限责任公司于2024年11月7日提供的法定代表人季德云身份证复印件一份；

证据六、启东市吉云肉制品有限责任公司于2024年11月7日提供的排污许可证副本节选内容复印件一份。

证据七、执法人员于2024年12月11日调取的启东市吉云肉制品有限责任公司排污许可证注销证明文件复印件一份；

证据八、启东市吉云肉制品有限责任公司于2024年11月7日环保行政文书送达地址确认书一份；

证据九、南通市启东生态环境监测站出具的监测报告原件、送达回证、报告交接单及污水采样记录表原件一组；

证据十、执法人员于2024年11月7日调取的网格员微信聊天记录复印件及南通市生态环境网络舆情交办单各一份；

证据十一、执法人员于2024年11月7日调取的启东市生态空间管控区域布局图（调整后）复印件一份；

证据十二、执法人员于2024年11月28日调取的南通市启东生态环境局环境行政案件审批表复印件及启东市吉云肉制品有限责任公司集体审议记录复印件各一份；

证据十三、执法人员于2024年11月28日调取的启东市吉云肉制品有限责任公司污水管道建设图纸复印件一组；

证据十四、执法人员于2024年11月7日提供的行政执法证复印件一组；

证据十五、启东市吉云肉制品有限责任公司于2024年12月31日提供的环保处罚申辩书一份；

证据十六、执法人员于2025年1月3日制作的现场检查（勘察）笔录一份；

证据一、二、三证明：你单位未按照规定制定水污染事故的应急方案的环境违法事实及违法行为持续时间；

证据四、五证明：当事人的主体、经营范围及接受调查人的身份；

证据六、七证明、你单位排污许可证注销现状；

证据八证明：环保行政文书送达地址；

证据九、十证明：你单位环境违法行为环境影响程度为中，同时对周边生产经营、生活有较轻影响；

证据十一证明：你单位不在生态红线管控区域内；

证据十二证明：案件来源；

证据十三证明：你单位清洗废水通过管道排至污水处理厂中间提升泵站；

证据十四证明：执法人员执法资格；

证据十五、十六证明：你单位陈述申辩及积极整改情况。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

我局于2024年12月26日以《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》（通05环罚告〔2024〕68号）告知你单位拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知你单位有权进行陈述、申辩。你单位于2024年12月30日收到前述《南通市生态环境局行政处罚事先告知书》，并于2024年12月31日进行书面陈述申辩，申请免于处罚。

经本局复核，认为你单位环境违法事实客观存在，无法定免于处罚的情形，鉴于你单位采取积极整改的措施，经研究决定对你单位作出从轻处罚，减少法定罚款数额的5%。

根据环境保护法律法规的相关规定和你单位的违法事实、违法情节等，适用《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表19通用裁量标准：违法行为环境影响程度中，系数6%；对周边生产经营、生活有较轻影响，系数2%，其余裁量系数为0%，积极整改裁量系数减5%，计算得出罚款金额贰万贰仟肆佰元整。

我局现依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第一项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，责令你单位自收到本处罚决定书之日起立即改正违法行为，并处罚款人民币贰万贰仟肆佰元整。

限你单位自收到本处罚决定书之日起十五日内将罚款缴至市级财政账户；缴纳罚款后，应将缴款凭据报送本局法规宣教科备案，领取收据。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3％加处罚款；根据《江苏省企业事业环保信用评价办法》，如不及时履行行政决定，申请法院强制执行将被评为黑色企业。

户名：启东市财政局

账号：3206267001201000000869

开户行：启东农商银行

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向南通市人民政府申请复议，也可在六个月内直接向东台市人民法院起诉。

逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。复议、诉讼期间不停止执行本决定。

南通市生态环境局

2025年2月14日

附相关法律条文：

《中华人民共和国水污染防治法》

第七十七条 可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。

第九十三条 企业事业单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款:

（一）不按照规定制定水污染事故的应急方案的；

《中华人民共和国行政处罚法》

第二十八条 行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。